{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["1 D.3 单位工程投标报价汇总表","2 E.1 分部分项工程量清单计价表","3 附录F 措施项目清单计价表","4 附录G 不可竞争项目清单与计价表","5 H.1 其他项目清单与计价汇总表","6 H.2 暂列金额明细表","7 附录I 税金计价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 D.3 单位工程投标报价汇总表","index":0,"n_rows":44,"n_cols":7,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,5],[2,1,2,3],[2,5,2,6],[3,1,3,3],[3,5,3,6],[4,1,4,3],[4,5,4,6],[5,1,5,3],[5,5,5,6],[6,1,6,3],[6,5,6,6],[7,1,7,3],[7,5,7,6],[8,1,8,3],[8,5,8,6],[9,1,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,3],[10,5,10,6],[11,1,11,3],[11,5,11,6],[12,1,12,3],[12,5,12,6],[13,1,13,3],[13,5,13,6],[14,1,14,3],[14,5,14,6],[15,1,15,3],[15,5,15,6],[16,1,16,3],[16,5,16,6],[17,1,17,3],[17,5,17,6],[18,1,18,3],[18,5,18,6],[19,1,19,3],[19,5,19,6],[20,1,20,3],[20,5,20,6],[21,1,21,3],[21,5,21,6],[22,1,22,3],[22,5,22,6],[23,1,23,3],[23,5,23,6],[24,1,24,3],[24,5,24,6],[25,1,25,3],[25,5,25,6],[26,1,26,3],[26,5,26,6],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,3],[29,5,29,6],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[32,1,32,3],[32,5,32,6],[33,1,33,3],[33,5,33,6],[34,1,34,3],[34,5,34,6],[35,1,35,3],[35,5,35,6],[36,1,36,3],[36,5,36,6],[37,1,37,3],[37,5,37,6],[38,1,38,3],[38,5,38,6],[39,1,39,3],[39,5,39,6],[40,1,40,3],[40,5,40,6],[41,0,41,3],[41,5,41,6],[43,2,43,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["D.3 单位工程投标报价汇总表"]
["工程名称：轨道交通沿线绿化增补工程-绿化",null,null,"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","汇总内容",null,null,"金额(元)","其中：材料、设备暂估价（元）"]
["1","分部分项工程费",{"$nulls":3},""]
["1.1","口袋公园种植",{"$nulls":3},""]
["1.2","神山公园西北",{"$nulls":3},""]
["1.3","弋江路侧分带+渠化岛行道树",{"$nulls":3},""]
["2","措施项目费",{"$nulls":3},""]
["2.1","  夜间施工增加费",{"$nulls":3},""]
["2.2","  二次搬运费",{"$nulls":3},""]
["2.3","  冬雨季施工增加费",{"$nulls":3},""]
["2.4","  已完工程及设备保护费",{"$nulls":3},""]
["2.5","  工程定位复测费",{"$nulls":3},""]
["2.6","  临时保护设施费",{"$nulls":3},""]
["2.7","  反季节栽植措施费",{"$nulls":3},""]
["2.8","  赶工措施费",{"$nulls":3},""]
["3","不可竞争费",{"$nulls":3},""]
["3.1","  安全文明施工费",{"$nulls":3},""]
["3.2","  环境保护税",{"$nulls":3},""]
["4","其他项目",null,null,"217677.77",""]
["4.1","  暂列金额",null,null,"217677.77",""]
["4.2","  专业工程暂估价",null,null,"",""]
["4.3","  计日工",null,null,"",""]
["4.4","  总承包服务费",null,null,"",""]
["5","税金",{"$nulls":3},""]
{"$rows_empty":16}
["工程造价=1+2+3+4+5",{"$nulls":4},""]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"2 E.1 分部分项工程量清单计价表","index":1,"n_rows":540,"n_cols":14,"rows_kept":540,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,5],[1,6,1,10],[1,11,1,13],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,4,4,4],[2,7,4,7],[2,8,2,13],[3,8,4,8],[3,10,3,13],[4,10,4,11],[5,2,5,4],[5,5,5,6],[5,10,5,11],[6,2,6,3],[6,5,6,6],[6,10,6,11],[7,2,7,3],[7,5,7,6],[7,10,7,11],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,4,9,4],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,4,12,4],[10,7,12,7],[10,8,12,8],[13,0,15,0],[13,1,15,1],[13,4,15,4],[13,7,15,7],[13,8,15,8],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,4,18,4],[16,7,18,7],[16,8,18,8],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,4,21,4],[19,7,21,7],[19,8,21,8],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,4,24,4],[22,7,24,7],[22,8,24,8],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[25,4,27,4],[25,7,27,7],[25,8,27,8],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[28,4,30,4],[28,7,30,7],[28,8,30,8],[31,0,33,0],[31,1,33,1],[31,4,33,4],[31,7,33,7],[31,8,33,8],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,4,36,4],[34,7,36,7],[34,8,36,8],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[37,4,39,4],[37,7,39,7],[37,8,39,8],[40,0,42,0],[40,1,42,1],[40,4,42,4],[40,7,42,7],[40,8,42,8],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[43,4,45,4],[43,7,45,7],[43,8,45,8],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[46,4,48,4],[46,7,48,7],[46,8,48,8],[49,0,51,0],[49,1,51,1],[49,4,51,4],[49,7,51,7],[49,8,51,8],[52,0,54,0],[52,1,54,1],[52,4,54,4],[52,7,54,7],[52,8,54,8],[55,0,57,0],[55,1,57,1],[55,4,57,4],[55,7,57,7],[55,8,57,8],[58,0,60,0],[58,1,60,1],[58,4,60,4],[58,7,60,7],[58,8,60,8],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[61,4,63,4],[61,7,63,7],[61,8,63,8],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[64,4,66,4],[64,7,66,7],[64,8,66,8],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[67,4,69,4],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[70,4,72,4],[70,7,72,7],[70,8,72,8],[73,0,74,0],[73,1,74,1],[73,4,74,4],[73,7,74,7],[73,8,74,8],[75,0,76,0],[75,1,76,1],[75,4,76,4],[75,7,76,7],[75,8,76,8],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[77,4,78,4],[77,7,78,7],[77,8,78,8],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[79,4,80,4],[79,7,80,7],[79,8,80,8],[81,0,82,0],[81,1,82,1],[81,4,82,4],[81,7,82,7],[81,8,82,8],[83,0,84,0],[83,1,84,1],[83,4,84,4],[83,7,84,7],[83,8,84,8],[85,0,86,0],[85,1,86,1],[85,4,86,4],[85,7,86,7],[85,8,86,8],[87,0,88,0],[87,1,88,1],[87,4,88,4],[87,7,88,7],[87,8,88,8],[89,0,90,0],[89,1,90,1],[89,4,90,4],[89,7,90,7],[89,8,90,8],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[91,4,93,4],[91,7,93,7],[91,8,93,8],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[94,4,96,4],[94,7,96,7],[94,8,96,8],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[97,4,99,4],[97,7,99,7],[97,8,99,8],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[100,4,102,4],[100,7,102,7],[100,8,102,8],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[103,4,105,4],[103,7,105,7],[103,8,105,8],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[106,4,108,4],[106,7,108,7],[106,8,108,8],[109,0,111,0],[109,1,111,1],[109,4,111,4],[109,7,111,7],[109,8,111,8],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[112,4,114,4],[112,7,114,7],[112,8,114,8],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[115,4,117,4],[115,7,117,7],[115,8,117,8],[118,0,120,0],[118,1,120,1],[118,4,120,4],[118,7,120,7],[118,8,120,8],[121,0,121,13],[122,0,124,0],[122,1,124,1],[122,4,124,4],[122,7,124,7],[122,8,124,8],[125,0,127,0],[125,1,127,1],[125,4,127,4],[125,7,127,7],[125,8,127,8],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[128,4,130,4],[128,7,130,7],[128,8,130,8],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[131,4,133,4],[131,7,133,7],[131,8,133,8],[134,0,135,0],[134,1,135,1],[134,4,135,4],[134,7,135,7],[134,8,135,8],[136,0,137,0],[136,1,137,1],[136,4,137,4],[136,7,137,7],[136,8,137,8],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[138,4,140,4],[138,7,140,7],[138,8,140,8],[141,0,142,0],[141,1,142,1],[141,4,142,4],[141,7,142,7],[141,8,142,8],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[143,4,145,4],[143,7,145,7],[143,8,145,8],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[146,4,147,4],[146,7,147,7],[146,8,147,8],[148,0,149,0],[148,1,149,1],[148,4,149,4],[148,7,149,7],[148,8,149,8],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[150,4,151,4],[150,7,151,7],[150,8,151,8],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[152,4,153,4],[152,7,153,7],[152,8,153,8],[154,0,155,0],[154,1,155,1],[154,4,155,4],[154,7,155,7],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[156,4,157,4],[156,7,157,7],[158,0,159,0],[158,1,159,1],[158,4,159,4],[158,7,159,7],[160,0,161,0],[160,1,161,1],[160,4,161,4],[160,7,161,7],[162,0,163,0],[162,1,163,1],[162,4,163,4],[162,7,163,7],[164,0,166,0],[164,1,166,1],[164,4,166,4],[164,7,166,7],[167,0,168,0],[167,1,168,1],[167,4,168,4],[167,7,168,7],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[169,4,170,4],[169,7,170,7],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[171,4,172,4],[171,7,172,7],[173,2,173,3],[173,5,173,6],[173,10,173,11],[174,2,174,3],[174,5,174,6],[174,10,174,11],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[175,4,176,4],[175,7,176,7],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[177,4,178,4],[177,7,178,7],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[179,4,180,4],[179,7,180,7],[181,0,182,0],[181,1,182,1],[181,4,182,4],[181,7,182,7],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[183,4,184,4],[183,7,184,7],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[185,4,186,4],[185,7,186,7],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[187,4,188,4],[187,7,188,7],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[189,4,190,4],[189,7,190,7],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[191,4,192,4],[191,7,192,7],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[193,4,194,4],[193,7,194,7],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[195,4,196,4],[195,7,196,7],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[197,4,198,4],[197,7,198,7],[199,0,200,0],[199,1,200,1],[199,4,200,4],[199,7,200,7],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[201,4,202,4],[201,7,202,7],[203,0,204,0],[203,1,204,1],[203,4,204,4],[203,7,204,7],[205,0,206,0],[205,1,206,1],[205,4,206,4],[205,7,206,7],[207,0,207,13],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[208,4,209,4],[208,7,209,7],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[210,4,211,4],[210,7,211,7],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[212,4,213,4],[212,7,213,7],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[214,4,215,4],[214,7,215,7],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[216,4,217,4],[216,7,217,7],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[218,4,219,4],[218,7,219,7],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[220,4,221,4],[220,7,221,7],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[222,4,223,4],[222,7,223,7],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[224,4,225,4],[224,7,225,7],[226,0,227,0],[226,1,227,1],[226,4,227,4],[226,7,227,7],[228,0,229,0],[228,1,229,1],[228,4,229,4],[228,7,229,7],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[230,4,231,4],[230,7,231,7],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[232,4,233,4],[232,7,233,7],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[234,4,235,4],[234,7,235,7],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[236,4,237,4],[236,7,237,7],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[238,4,239,4],[238,7,239,7],[240,0,241,0],[240,1,241,1],[240,4,241,4],[240,7,241,7],[242,0,243,0],[242,1,243,1],[242,4,243,4],[242,7,243,7],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[244,4,245,4],[244,7,245,7],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[246,4,247,4],[246,7,247,7],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[248,4,249,4],[248,7,249,7],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[250,4,251,4],[250,7,251,7],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[252,4,253,4],[252,7,253,7],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[254,4,255,4],[254,7,255,7],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[256,4,257,4],[256,7,257,7],[258,2,258,4],[258,5,258,6],[258,10,258,11],[259,2,259,4],[259,5,259,6],[259,10,259,11],[260,2,260,3],[260,5,260,6],[260,10,260,11],[261,2,261,3],[261,5,261,6],[261,10,261,11],[262,0,264,0],[262,1,264,1],[262,4,264,4],[262,7,264,7],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[265,4,267,4],[265,7,267,7],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[268,4,270,4],[268,7,270,7],[271,0,273,0],[271,1,273,1],[271,4,273,4],[271,7,273,7],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[274,4,276,4],[274,7,276,7],[277,0,279,0],[277,1,279,1],[277,4,279,4],[277,7,279,7],[280,0,282,0],[280,1,282,1],[280,4,282,4],[280,7,282,7],[283,0,285,0],[283,1,285,1],[283,4,285,4],[283,7,285,7],[286,0,288,0],[286,1,288,1],[286,4,288,4],[286,7,288,7],[289,0,291,0],[289,1,291,1],[289,4,291,4],[289,7,291,7],[292,0,294,0],[292,1,294,1],[292,4,294,4],[292,7,294,7],[295,0,297,0],[295,1,297,1],[295,4,297,4],[295,7,297,7],[298,0,300,0],[298,1,300,1],[298,4,300,4],[298,7,300,7],[301,0,304,0],[301,1,304,1],[301,4,304,4],[301,7,304,7],[305,0,307,0],[305,1,307,1],[305,4,307,4],[305,7,307,7],[308,0,310,0],[308,1,310,1],[308,4,310,4],[308,7,310,7],[311,0,313,0],[311,1,313,1],[311,4,313,4],[311,7,313,7],[314,0,316,0],[314,1,316,1],[314,4,316,4],[314,7,316,7],[317,0,318,0],[317,1,318,1],[317,4,318,4],[317,7,318,7],[319,0,320,0],[319,1,320,1],[319,4,320,4],[319,7,320,7],[321,0,322,0],[321,1,322,1],[321,4,322,4],[321,7,322,7],[323,0,324,0],[323,1,324,1],[323,4,324,4],[323,7,324,7],[325,0,326,0],[325,1,326,1],[325,4,326,4],[325,7,326,7],[327,0,328,0],[327,1,328,1],[327,4,328,4],[327,7,328,7],[329,0,330,0],[329,1,330,1],[329,4,330,4],[329,7,330,7],[331,0,332,0],[331,1,332,1],[331,4,332,4],[331,7,332,7],[333,0,334,0],[333,1,334,1],[333,4,334,4],[333,7,334,7],[335,0,337,0],[335,1,337,1],[335,4,337,4],[335,7,337,7],[338,0,340,0],[338,1,340,1],[338,4,340,4],[338,7,340,7],[341,0,342,0],[341,1,342,1],[341,4,342,4],[341,7,342,7],[343,0,344,0],[343,1,344,1],[343,4,344,4],[343,7,344,7],[345,0,347,0],[345,1,347,1],[345,4,347,4],[345,7,347,7],[348,0,350,0],[348,1,350,1],[348,4,350,4],[348,7,350,7],[351,0,353,0],[351,1,353,1],[351,4,353,4],[351,7,353,7],[354,0,356,0],[354,1,356,1],[354,4,356,4],[354,7,356,7],[357,0,359,0],[357,1,359,1],[357,4,359,4],[357,7,359,7],[360,0,360,13],[361,0,362,0],[361,1,362,1],[361,4,362,4],[361,7,362,7],[363,0,364,0],[363,1,364,1],[363,4,364,4],[363,7,364,7],[365,0,366,0],[365,1,366,1],[365,4,366,4],[365,7,366,7],[367,0,369,0],[367,1,369,1],[367,4,369,4],[367,7,369,7],[370,0,371,0],[370,1,371,1],[370,4,371,4],[370,7,371,7],[372,0,373,0],[372,1,373,1],[372,4,373,4],[372,7,373,7],[374,2,374,3],[374,5,374,6],[374,10,374,11],[375,2,375,3],[375,5,375,6],[375,10,375,11],[376,0,377,0],[376,1,377,1],[376,4,377,4],[376,7,377,7],[378,2,378,3],[378,5,378,6],[378,10,378,11],[379,2,379,3],[379,5,379,6],[379,10,379,11],[380,0,381,0],[380,1,381,1],[380,4,381,4],[380,7,381,7],[382,0,383,0],[382,1,383,1],[382,4,383,4],[382,7,383,7],[384,0,385,0],[384,1,385,1],[384,4,385,4],[384,7,385,7],[386,0,387,0],[386,1,387,1],[386,4,387,4],[386,7,387,7],[388,0,389,0],[388,1,389,1],[388,4,389,4],[388,7,389,7],[390,0,391,0],[390,1,391,1],[390,4,391,4],[390,7,391,7],[392,0,393,0],[392,1,393,1],[392,4,393,4],[392,7,393,7],[394,0,395,0],[394,1,395,1],[394,4,395,4],[394,7,395,7],[396,0,397,0],[396,1,397,1],[396,4,397,4],[396,7,397,7],[398,0,399,0],[398,1,399,1],[398,4,399,4],[398,7,399,7],[400,0,401,0],[400,1,401,1],[400,4,401,4],[400,7,401,7],[402,0,403,0],[402,1,403,1],[402,4,403,4],[402,7,403,7],[404,0,405,0],[404,1,405,1],[404,4,405,4],[404,7,405,7],[406,0,407,0],[406,1,407,1],[406,4,407,4],[406,7,407,7],[408,0,409,0],[408,1,409,1],[408,4,409,4],[408,7,409,7],[410,0,411,0],[410,1,411,1],[410,4,411,4],[410,7,411,7],[412,0,413,0],[412,1,413,1],[412,4,413,4],[412,7,413,7],[414,0,415,0],[414,1,415,1],[414,4,415,4],[414,7,415,7],[416,0,417,0],[416,1,417,1],[416,4,417,4],[416,7,417,7],[418,0,419,0],[418,1,419,1],[418,4,419,4],[418,7,419,7],[420,0,421,0],[420,1,421,1],[420,4,421,4],[420,7,421,7],[422,0,422,13],[423,0,424,0],[423,1,424,1],[423,4,424,4],[423,7,424,7],[425,0,426,0],[425,1,426,1],[425,4,426,4],[425,7,426,7],[427,0,428,0],[427,1,428,1],[427,4,428,4],[427,7,428,7],[429,0,430,0],[429,1,430,1],[429,4,430,4],[429,7,430,7],[431,0,432,0],[431,1,432,1],[431,4,432,4],[431,7,432,7],[433,0,434,0],[433,1,434,1],[433,4,434,4],[433,7,434,7],[435,0,436,0],[435,1,436,1],[435,4,436,4],[435,7,436,7],[437,0,437,13],[438,2,438,4],[438,5,438,6],[438,10,438,11],[439,2,439,4],[439,5,439,6],[439,10,439,11],[440,2,440,3],[440,5,440,6],[440,10,440,11],[441,2,441,3],[441,5,441,6],[441,10,441,11],[442,2,442,3],[442,5,442,6],[442,10,442,11],[443,0,445,0],[443,1,445,1],[443,4,445,4],[443,7,445,7],[446,0,449,0],[446,1,449,1],[446,4,449,4],[446,7,449,7],[450,0,452,0],[450,1,452,1],[450,4,452,4],[450,7,452,7],[453,0,455,0],[453,1,455,1],[453,4,455,4],[453,7,455,7],[456,0,458,0],[456,1,458,1],[456,4,458,4],[456,7,458,7],[459,0,461,0],[459,1,461,1],[459,4,461,4],[459,7,461,7],[462,0,464,0],[462,1,464,1],[462,4,464,4],[462,7,464,7],[465,0,467,0],[465,1,467,1],[465,4,467,4],[465,7,467,7],[468,0,470,0],[468,1,470,1],[468,4,470,4],[468,7,470,7],[471,0,472,0],[471,1,472,1],[471,4,472,4],[471,7,472,7],[473,0,474,0],[473,1,474,1],[473,4,474,4],[473,7,474,7],[475,0,476,0],[475,1,476,1],[475,4,476,4],[475,7,476,7],[477,0,478,0],[477,1,478,1],[477,4,478,4],[477,7,478,7],[479,0,481,0],[479,1,481,1],[479,4,481,4],[479,7,481,7],[482,0,484,0],[482,1,484,1],[482,4,484,4],[482,7,484,7],[485,0,487,0],[485,1,487,1],[485,4,487,4],[485,7,487,7],[488,0,490,0],[488,1,490,1],[488,4,490,4],[488,7,490,7],[491,0,492,0],[491,1,492,1],[491,4,492,4],[491,7,492,7],[493,0,494,0],[493,1,494,1],[493,4,494,4],[493,7,494,7],[495,0,496,0],[495,1,496,1],[495,4,496,4],[495,7,496,7],[497,0,498,0],[497,1,498,1],[497,4,498,4],[497,7,498,7],[499,0,500,0],[499,1,500,1],[499,4,500,4],[499,7,500,7],[501,0,503,0],[501,1,503,1],[501,4,503,4],[501,7,503,7],[504,0,505,0],[504,1,505,1],[504,4,505,4],[504,7,505,7],[506,0,507,0],[506,1,507,1],[506,4,507,4],[506,7,507,7],[508,0,509,0],[508,1,509,1],[508,4,509,4],[508,7,509,7],[510,0,511,0],[510,1,511,1],[510,4,511,4],[510,7,511,7],[512,0,513,0],[512,1,513,1],[512,4,513,4],[512,7,513,7],[514,0,515,0],[514,1,515,1],[514,4,515,4],[514,7,515,7],[516,0,517,0],[516,1,517,1],[516,4,517,4],[516,7,517,7],[518,0,519,0],[518,1,519,1],[518,4,519,4],[518,7,519,7],[520,0,521,0],[520,1,521,1],[520,4,521,4],[520,7,521,7],[522,2,522,4],[522,5,522,6],[522,10,522,11],[523,2,523,3],[523,5,523,6],[523,10,523,11],[524,2,524,3],[524,5,524,6],[524,10,524,11],[525,2,525,3],[525,5,525,6],[525,10,525,11],[526,2,526,3],[526,5,526,6],[526,10,526,11],[527,2,527,3],[527,5,527,6],[527,10,527,11],[528,2,528,3],[528,5,528,6],[528,10,528,11],[529,2,529,3],[529,5,529,6],[529,10,529,11],[530,2,530,3],[530,5,530,6],[530,10,530,11],[531,2,531,3],[531,5,531,6],[531,10,531,11],[532,2,532,3],[532,5,532,6],[532,10,532,11],[533,2,533,3],[533,5,533,6],[533,10,533,11],[534,2,534,3],[534,5,534,6],[534,10,534,11],[535,2,535,3],[535,5,535,6],[535,10,535,11],[536,2,536,3],[536,5,536,6],[536,10,536,11],[537,0,537,13],[539,3,539,13]],"merged_total":2398,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["E.1 分部分项工程量清单计价表"]
["工程名称：轨道交通沿线绿化增补工程-绿化",{"$nulls":5},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共50页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中"]
[{"$nulls":10},"定额\n人工费",null,"定额\n机械费","暂估价"]
[null,"001","口袋公园种植",{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},""]
["1","050101010001","整理绿化用地",null,"1、回填土质要求：绿化种植土翻耕，搂平耙细，清除砾石、杂草等杂物","m2",null,"4780.000",{"$nulls":5},""]
["2","050101011001","绿地起坡造型",null,"1、回填厚度：满足设计要求\n2、找平找坡要求：满足设计要求","m3",null,"3480.000",{"$nulls":5},""]
["3","050101009001","种植土回（换）填",null,"1、按要求进行配比,用于表土回填         \n2、具体做法及要求详见设计图纸、业主单位要求等","m3",null,"2800.000",{"$nulls":5},""]
[]
["4","050102001001","精品水杉",null,"1、种类：精品水杉\n2、胸径：12cm\n3、株高：450-500cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：220-250cm\n6、其他：主干笔直挺拔,树形优美饱满,全冠栽植\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"62.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["5","050102001002","特选大香樟",null,"1、种类：特选大香樟\n2、胸径：18cm\n3、株高：600-700cm\n4、冠幅：450-550cm\n5、枝下高：300-320cm\n6、其他：假植苗,无病虫害,全冠,主干笔直,枝叶饱满,保留三级分枝\n7、养护期:一年\n8、养护等级：一级","株",null,"14.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["6","050102001003","香樟",null,"1、种类：香樟\n2、胸径：15cm\n3、株高：550-600cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：250-300cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度,保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"20.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["7","050102001004","特选榉树(丛生）",null,"1、种类：特选榉树(丛生）\n3、株高：750-850cm\n4、冠幅：400-500cm\n5、其他：主分支≥6,主径12-15cm/分支(可组栽),树形优美,全冠栽植\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","株",null,"8.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["8","050102001005","榉树",null,"1、种类：榉树\n2、胸径：15cm\n3、株高：550-600cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：250-300cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度,保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"72.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["9","050102001006","三角枫",null,"1、种类：三角枫\n2、胸径：15cm\n3、株高：550-600cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：250-300cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度,保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"11.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["10","050102001007","特选乌桕（丛生）",null,"1、种类：特选乌桕\n2、株高：700-750cm\n3、冠幅：450-550cm\n4、其他：主分支≥6,主径12-15cm/分支(可组栽),树形优美,全冠栽植，保留三级分枝\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["11","050102001008","特选朴树",null,"1、种类：特选朴树\n2、胸径：18cm\n3、株高：600-700cm\n4、冠幅：450-550cm\n5、枝下高：300-320cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度,保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"6.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["12","050102001009","无患子",null,"1、种类：无患子\n2、胸径：15cm\n3、株高：550-850cm\n4、冠幅：400-500cm\n5、枝下高：280-320cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度,保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"13.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["13","050102002001","大桂花",null,"1、种类：大桂花\n2、地径：10cm\n3、株高：350-400cm\n4、冠幅：300-350cm\n5、枝下高：100-120cm\n6、其他：独干,金桂,全冠,树形优美\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"33.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["14","050102002002","桂花",null,"1、种类：桂花\n2、地径：8cm\n3、株高：300-350cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：80-100cm\n6、其他：独干,金桂,全冠,树形优美\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"28.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["15","050102002003","红枫",null,"1、种类：红枫\n2、地径：10cm\n3、株高：350-400cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：80-100cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"7.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["16","050102002004","早樱",null,"1、种类：早樱\n2、地径：10cm\n3、株高：300-350cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：120-150cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"59.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["17","050102002005","晚樱",null,"1、种类：晚樱\n2、地径：8cm\n3、株高：280-300cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：100-120cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"10.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["18","050102002006","中华木绣球（丛生）",null,"1、种类：中华木绣球\n2、株高：250-300cm\n3、冠幅：180-220cm\n4、其他：主分支≥6,主径3cm/分支(可组栽),树形优美,全冠栽植\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"36.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["19","050102002007","黄金槐",null,"1、种类：黄金槐\n2、地径：8cm\n3、株高：300-350cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：80-100cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"8.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["20","050102002008","垂丝海棠",null,"1、种类：垂丝海棠\n2、地径：8cm\n3、株高：300-350cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：100-120cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"64.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["21","050102002009","亮晶女贞桩",null,"1、种类：亮晶女贞桩\n2、地径：10cm\n3、株高：200-250cm\n4、冠幅：180-200cm\n5、其他：造型特异,优美,选型需经业主、设计认可\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["22","050102002010","罗汉松桩",null,"1、种类：罗汉松桩\n2、地径：12cm\n3、株高：250-300cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、其他：造型特异,优美,选型需经业主、设计认可\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["23","050102002011","红花檵木桩",null,"1、种类：红花檵木桩\n2、地径：12cm\n3、株高：250-300cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、其他：造型特异,优美,选型需经业主、设计认可\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["24","050102002012","夹竹桃",null,"1、种类：夹竹桃\n2、地径3cm\n3、株高：180-200cm\n4、冠幅：150cm\n5、其他：3-5分枝组栽,红花夹竹桃\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","株",null,"95.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["25","050102002013","红叶石楠球",null,"1、种类：红叶石楠球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：150cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"22.000",{"$nulls":5},""]
[]
["26","050102002014","海桐球",null,"1、种类：海桐球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：120-150cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"15.000",{"$nulls":5},""]
[]
["27","050102002015","水果兰球",null,"1、种类：水果兰球\n2、株高：120cm\n3、冠幅：100-120cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"23.000",{"$nulls":5},""]
[]
["28","050102002016","银姬小蜡球",null,"1、种类：银姬小蜡球\n2、株高：120cm\n3、冠幅：100-120cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"32.000",{"$nulls":5},""]
[]
["29","050102002017","亮晶女贞球",null,"1、种类：亮晶女贞球\n2、株高：120cm\n3、冠幅：100-120cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"19.000",{"$nulls":5},""]
[]
["30","050102002018","红花檵木球",null,"1、种类：红花檵木球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：120-150cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"19.000",{"$nulls":5},""]
[]
["31","050102002019","决明球",null,"1、种类：决明球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：150cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"11.000",{"$nulls":5},""]
[]
["32","050102002020","丝兰",null,"1、种类：丝兰\n2、株高：100cm\n3、冠幅：80-100cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["33","050102002021","芒草",null,"1、种类：芒草\n2、株高：80-100cm\n3、冠幅：80-100cm\n4、其他：每丛不少于10芽,沿景石周边栽植\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"11.000",{"$nulls":5},""]
[]
["34","050102007001","金边黄杨",null,"1、种类：金边黄杨\n2、株高：30cm\n3、冠幅：20cm\n4、单位面积株数：36株/m2\n5、其他：毛球倒苗栽植,修剪后高度\n5、养护期：存活养护期3个月，保存养护期9个月\n6、养护等级：一级","m2",null,"84.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["35","050102007002","亮晶女贞",null,"1、种类：亮晶女贞\n2、株高：25-30cm\n3、冠幅：20cm\n4、单位面积株数：36株/m2\n5、其他：毛球倒苗栽植,修剪后高度\n5、养护期：存活养护期3个月，保存养护期9个月\n6、养护等级：一级","m2",null,"164.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["36","050102007003","红叶石楠",null,"1、种类：红叶石楠\n2、株高：40cm\n3、冠幅：20cm\n4、单位面积株数：36株/m2\n5、其他：毛球倒苗栽植,修剪后高度\n5、养护期：存活养护期3个月，保存养护期9个月\n6、养护等级：一级","m2",null,"54.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["37","050102007004","龟甲冬青",null,"1、种类：龟甲冬青\n2、株高：25-30cm\n3、冠幅：20cm\n4、单位面积株数：36株/m2\n5、其他：毛球倒苗栽植,修剪后高度\n6、养护期：存活养护期3个月，保存养护期9个月\n7、养护等级：一级","m2",null,"36.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["38","050102007005","海桐",null,"1、种类：海桐\n2、株高：40cm\n3、冠幅：25-30cm\n4、单位面积株数：36株/m2\n5、其他：毛球倒苗栽植,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"36.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["39","050102007006","无尽夏绣球",null,"1、种类：无尽夏绣球\n2、株高：30cm\n3、冠幅：20-25cm\n4、单位面积株数：49株/m2\n5、其他：粉蓝+粉紫+白花三色混栽\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"128.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["40","050102007007","粉花绣线菊",null,"1、种类：粉花绣线菊\n2、株高：30cm\n3、冠幅：20-25cm\n4、单位面积株数：49株/m2\n5、其他：植株饱满,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"100.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["41","050102007008","熊掌木",null,"1、种类：熊掌木\n2、株高：40cm\n3、冠幅：25-30cm\n4、单位面积株数：36株/m2\n5、其他：植株饱满,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"66.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["42","050102007009","春鹃",null,"1、种类：春鹃\n2、株高：30cm\n3、冠幅：20-25cm\n4、单位面积株数：49株/m2\n5、其他：毛球倒苗栽植,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"60.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["43","050102007010","金丝桃",null,"1、种类：金丝桃\n2、株高：40cm\n3、冠幅：25-30cm\n4、单位面积株数：49株/m2\n5、其他：植株饱满,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"26.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
[]
["44","050102007011","野蔷薇",null,"1、种类：野蔷薇\n2、株高：30cm\n3、冠幅：20-25cm\n4、单位面积株数：64株/m2\n5、其他：植株健壮,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"40.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["45","050102007012","细叶萼距花",null,"1、种类：细叶萼距花\n2、株高：30cm\n3、冠幅：20-25cm\n4、单位面积株数：49株/m2\n5、其他：植株饱满,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"54.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["46","050102007013","金边六月雪",null,"1、种类：金边六月雪\n2、株高：30cm\n3、冠幅：20-25cm\n4、单位面积株数：36株/m2\n5、其他：植株饱满,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"79.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["47","050102007014","火焰南天竹",null,"1、种类：火焰南天竹\n2、株高：20-25cm\n3、冠幅：15-20cm\n4、单位面积株数：49株/m2\n5、其他：高度较矮,颜色深红,修剪后高度\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"82.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["48","050102007015","美丽月见草",null,"1、种类：美丽月见草\n2、株高：20-25cm\n3、单位面积株数：64株/m2\n4、其他：满铺\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"488.000",{"$nulls":5},""]
[]
["49","050102007016","大花金鸡菊",null,"1、种类：大花金鸡菊\n2、株高：20-25cm\n3、单位面积株数：64株/m2\n4、其他：满铺\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"277.000",{"$nulls":5},""]
[]
["50","050102007017","花叶络石",null,"1、种类：花叶络石\n2、株高：20-25cm\n3、单位面积株数：64丛/m2\n4、其他：两年生以上苗,枝长50cm以上,满栽\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"474.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["51","050102007018","金边麦冬",null,"1、种类：金边麦冬\n2、株高：20-25cm\n3、单位面积株数：64丛/m2\n4、其他：满栽,7-8芽/株\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"72.000",{"$nulls":5},""]
[]
["52","050102007019","大花萱草",null,"1、种类：大花萱草\n2、株高：20-25cm\n3、冠幅：5-10cm                       \n 4、单位面积株数：64丛/m2\n5、其他：满栽,7-8芽/株\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"93.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["53","050102007020","红花韭兰",null,"1、种类：红花韭兰\n2、株高：15-20cm\n3、单位面积株数：81丛/m2\n4、其他：满栽,7-8芽/株\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"896.000",{"$nulls":5},""]
[]
["54","050102007021","金叶过路黄",null,"1、种类：金叶过路黄\n2、单位面积株数：100丛/m2\n3、其他：满铺\n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"143.000",{"$nulls":5},""]
[]
["55","050102007022","金边玉簪",null,"1、种类：金边玉簪\n2、单位面积株数：64丛/m2\n3、其他：满栽,7-8芽/株\n4、养护期一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"53.000",{"$nulls":5},""]
[]
["56","050102007023","细叶麦冬",null,"1、种类：细叶麦冬\n2、株高：15-20cm\n3、单位面积株数：100丛/m2\n4、其他：满栽,7-8芽/株\n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"71.000",{"$nulls":5},""]
[]
["57","050102007024","紫娇花",null,"1、种类：紫娇花\n2、株高：15-20cm\n3、单位面积株数：81丛/m2\n4、其他：满栽,7-8芽/株\n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"13.000",{"$nulls":5},""]
[]
["58","050102007025","佛甲草",null,"1、种类：佛甲草\n2、单位面积株数：81株/m2\n3、其他：满铺\n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["59","050102007026","金叶甘薯",null,"1、种类：金叶甘薯\n2、株高：10-15cm\n3、单位面积株数：100株/m2\n4、其他：满铺\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"7.000",{"$nulls":5},""]
[]
["60","050102007027","矾根",null,"1、种类：矾根\n2、株高：15-20cm\n3、单位面积株数：100株/m2\n4、其他：多种颜色混合栽植\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"141.000",{"$nulls":5},""]
[]
["61","050102013001","混播石蒜",null,"1、种类：混播石蒜\n2、其他：籽播,15g/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"326.000",{"$nulls":5},""]
[]
["62","050102007028","时令花卉",null,"1、种类：时令花卉\n2、单位面积株数：100丛/m2              3、其他：五季更换,多色搭配,每季节更换的品种,按业主指定要求采购\n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"54.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["63","050102012001","草坪",null,"1、草皮种类：果岭草(沙培矮生百慕大,补播一年生黑麦草) 3cm粗砂垫层铺设\n2、铺种方式：满铺\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"868.000",{"$nulls":5},""]
[]
["64","050301005001","景石",null,"1、种类：景石                          \n2、规格：长宽高约1.2*0.8*1m,4块,大小、形态不一                              \n 3、其他：11.5吨,材质:圆润泰山石 ,样式需经业主与设计确认。","t",null,"11.500",{"$nulls":5},""]
[]
["65","ZB050101001001","彩色木屑",null,"1、名称：彩色木屑                      \n2、其他：彩色木屑红色,用于花镜及其他场地冬季裸露地面增色,2层铺设,厚度约3cm,养护期内缺失既补                                  \n3、满足设计和业主单位要求","m2",null,"2500.000",{"$nulls":5},""]
[]
["66","050403001001","四角桩",null,"1、名称：四角桩                        2、规格：杉木桩,用于乔木支撑","株",null,"204.000",{"$nulls":5},""]
["67","050403001002","一字桩",null,"1、名称：一字桩                        2、规格：杉木桩,用于亚乔木支撑","株",null,"252.000",{"$nulls":5},""]
["68","011602001001","混凝土拆除",null,"1、名称：混凝土拆除                    2、仅对需栽植绿化区域破除混凝土,硬地部分,可考虑保留使用                      3、满足设计和业主单位要求","m3",null,"108.000",{"$nulls":5},""]
[]
["69","WB050102022001","树木修剪",null,"1、名称：树木修剪                      2、所有现状保留植物,均整形修剪,使其造型优美,球类需修剪为球形。                3、满足设计和业主单位要求","株",null,"20.000",{"$nulls":5},""]
[]
["70","WB050104001001","树木移栽",null,"1、名称：树木移栽                      \n2、其中14株为按图必须要移栽的品种,另有6株当现状保留植物与现场实际位置不符时,按图进行移栽                            \n3、满足设计和业主单位要求","株",null,"20.000",{"$nulls":5},""]
[]
["71","050102012002","草坪",null,"1、草皮种类：果岭草(沙培矮生百慕大,补播一年生黑麦草) 3cm粗砂垫层铺设\n2、铺种方式：满铺\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"97.000",{"$nulls":5},""]
[]
["72","050102007029","旱伞草",null,"1、种类：旱伞草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["73","050102007030","松果菊",null,"1、种类：松果菊\n2、单位面积株数：100株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
["74","050102007031","千屈菜",null,"1、种类：千屈菜\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"8.000",{"$nulls":5},""]
[]
["75","050102007032","波士顿蕨",null,"1、种类：波士顿蕨\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["76","050102007033","水葱",null,"1、种类：水葱\n2、单位面积株数：49株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
["77","050102007034","梭鱼草",null,"1、种类：梭鱼草\n2、单位面积株数：49株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
["78","050102007035","黄菖蒲",null,"1、种类：黄菖蒲\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
["79","050102007036","花叶杞柳",null,"1、种类：花叶杞柳\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["80","050102007037","马蔺",null,"1、种类：马蔺\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
["81","050102007038","花叶芦竹",null,"1、种类：花叶芦竹\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["82","050102007039","翠芦莉",null,"1、种类：翠芦莉\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
["83","050102007040","花叶扶芳藤",null,"1、种类：花叶扶芳藤\n2、单位面积株数：81株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["84","050102007041","鸢尾",null,"1、种类：鸢尾\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
["85","050102007042","大滨菊",null,"1、种类：大滨菊\n2、单位面积株数：100株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
["86","050102007043","八宝景天",null,"1、种类：八宝景天\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
["87","050102007044","金叶苔草",null,"1、种类：金叶苔草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["88","050102007045","金叶甘薯",null,"1、种类：金叶甘薯\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["89","050102007046","美丽月见草",null,"1、种类：美丽月见草\n2、单位面积株数：100株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
["90","050102007047","香彩雀",null,"1、种类：香彩雀\n2、单位面积株数：64株/m2，紫红色品种\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"1.500",{"$nulls":5},""]
[]
["91","050102007048","矾根",null,"1、种类：矾根\n2、单位面积株数：64株/m2，多种颜色混合栽植\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"7.000",{"$nulls":5},""]
[]
["92","050102007049","火焰南天竹",null,"1、种类：火焰南天竹\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["93","050102007050","大花萱草",null,"1、种类：大花萱草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
["94","050102007051","橙色蓍草",null,"1、种类：橙色蓍草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["95","050102007052","紫娇花",null,"1、种类：紫娇花\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["96","050102007053","金边阔叶麦冬",null,"1、种类：金边阔叶麦冬\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["97","050102007054","佛甲草",null,"1、种类：佛甲草\n2、单位面积株数：100株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"6.000",{"$nulls":5},""]
[]
["98","050102007055","蓝羊茅",null,"1、种类：蓝羊茅\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"0.500",{"$nulls":5},""]
[]
["99","050102007056","筋骨草",null,"1、种类：筋骨草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["100","050102007057","细叶萼距花",null,"1、种类：细叶萼距花\n2、单位面积株数：49株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"7.000",{"$nulls":5},""]
[]
["101","050102007058","花叶玉簪",null,"1、种类：花叶玉簪\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["102","050102007059","紫叶千鸟花",null,"1、种类：紫叶千鸟花\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["103","050102007060","矮生麦冬",null,"1、种类：矮生麦冬\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"6.000",{"$nulls":5},""]
[]
["104","050102007061","紫叶酢浆草",null,"1、种类：紫叶酢浆草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["105","050102007062","直立迷迭香",null,"1、种类：直立迷迭香\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["106","050102007063","狼尾草",null,"1、种类：狼尾草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
["107","050102007064","蓝花鼠尾草",null,"1、种类：蓝花鼠尾草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"6.000",{"$nulls":5},""]
[]
["108","050102007065","粉花廖",null,"1、种类：粉花廖\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},""]
[null,"002","神山公园西北",{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},""]
["109","050101010002","整理绿化用地",null,"1、回填土质要求：绿化种植土翻耕，搂平耙细，清除砾石、杂草等杂物","m2",null,"7000.000",{"$nulls":5},""]
["110","050101011002","绿地起坡造型",null,"1、回填厚度：满足设计要求\n2、找平找坡要求：满足设计要求","m3",null,"2500.000",{"$nulls":5},""]
["111","050102001010","精品水杉",null,"1、种类：精品水杉\n2、胸径：10cm\n3、株高：400-450cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：220-250cm\n6、其他：主干笔直挺拔,树形优美饱满,全冠栽植\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"63.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["112","050102001011","特选大香樟",null,"1、种类：特选大香樟\n2、胸径：18cm\n3、株高：600-700cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：300-320cm\n6、其他：假植苗,无病虫害,全冠,主干笔直,枝叶饱满，保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"12.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["113","050102001012","香樟",null,"1、种类：香樟\n2、胸径：12cm\n3、株高：500-550cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：250-300cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"113.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["114","050102001013","栾树",null,"1、种类：栾树\n2、胸径：12cm\n3、株高：500-550cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：250-300cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"27.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["115","050102001014","三角枫",null,"1、种类：三角枫\n2、胸径：12cm\n3、株高：500-550cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：250-300cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"38.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["116","050102001015","丛生乌桕",null,"1、种类：丛生乌桕\n2、株高：600-650cm\n3、冠幅：350-400cm\n4、其他：主分支≥6,主径5-8cm/分支(可组栽),树形优美,全冠栽植\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["117","050102001016","特选朴树",null,"1、种类：特选朴树\n2、胸径：18cm\n3、株高：600-700cm\n4、冠幅：450-550cm\n5、枝下高：300-320cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["118","050102001017","无患子",null,"1、种类：无患子\n2、胸径：12cm\n3、株高：500-550cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：250-300cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"26.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["119","050102002022","大桂花",null,"1、种类：大桂花\n2、地径：8cm\n3、株高：350-400cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：100-120cm\n6、其他：独干,金桂,全冠,树形优美\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"14.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["120","050102002023","桂花",null,"1、种类：桂花\n2、地径：6cm\n3、株高：300-350cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：80-100cm\n6、其他：独干,金桂,全冠,树形优美\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"17.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["121","050102002024","红枫",null,"1、种类：红枫\n2、地径：6cm\n3、株高：250-300cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：80-100cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度.\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"23.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["122","050102002025","早樱",null,"1、种类：早樱\n2、地径：8cm\n3、株高：300-350cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：100-120cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度.\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"61.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["123","050102001018","高杆樱花",null,"1、种类：高杆樱花\n2、胸径：15cm\n3、株高：500-550cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：150-180cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度,树形需经业主认可\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"50.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["124","050102002026","中华木绣球（丛生）",null,"1、种类：中华木绣球（丛生）\n2、株高：250-300cm\n3、冠幅：180-220cm\n4、其他：主分支≥6,主径3cm/分支(可组栽),树形优美,全冠栽植；本白色、粉色“塞布丽娜”、黄绿色“斗球”按量平均采购,不同颜色分开种植,按业主要求位置种植\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"92.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
[]
["125","050102002027","春梅",null,"1、种类：春梅\n2、地径：6cm\n3、株高：250-300cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：80-100cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"37.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["126","050102002028","垂丝海棠",null,"1、种类：垂丝海棠\n2、地径：6cm\n3、株高：250-300cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：100-120cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"14.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["127","050102002029","红叶石楠树",null,"1、种类：红叶石楠树\n2、地径：6cm\n3、株高：250-300cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：80-100cm\n6、其他：低分枝点,树形饱满,优美\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"26.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["128","050102002030","夹竹桃",null,"1、种类：夹竹桃\n2、地径：3cm\n3、株高：150-180cm\n4、冠幅：150cm\n5、其他：3-5分枝组栽,红花夹竹桃\n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","株",null,"156.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["129","050102002031","红叶石楠球",null,"1、种类：红叶石楠球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：150cm\n4、其他：修剪成球形,修剪后高度\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["130","050102002032","海桐球",null,"1、种类：海桐球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：120-150cm\n4、其他：修剪成球形,修剪后高度\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"7.000",{"$nulls":5},""]
[]
["131","050102002033","水果兰球",null,"1、种类：水果兰球\n2、株高：120cm\n3、冠幅：100-120cm\n4、其他：修剪成球形,修剪后高度\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"15.000",{"$nulls":5},""]
[]
["132","050102002034","银姬小蜡球",null,"1、种类：银姬小蜡球\n2、株高：120cm\n3、冠幅：100-120cm\n4、其他：修剪成球形,修剪后高度\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"18.000",{"$nulls":5},""]
[]
["133","050102002035","红花檵木球",null,"1、种类：红花檵木球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：120-150cm\n4、其他：修剪成球形,修剪后高度\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
["134","050102002036","冬青球",null,"1、种类：冬青球\n2、株高：120cm\n3、冠幅：100-120cm\n4、其他：修剪成球形,修剪后高度\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
["135","050102002037","金叶假连翘球",null,"1、种类：金叶假连翘球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：120-150cm\n4、其他：修剪成球形,修剪后高度\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["136","050102002038","茶梅球",null,"1、种类：茶梅球\n2、株高：120cm\n3、冠幅：100-120cm\n4、其他：修剪成球形,修剪后高度\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"10.000",{"$nulls":5},""]
[]
["137","050102007066","韭兰",null,"1、种类：韭兰\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、株高：15-20cm                        \n4、其他：满栽,7-8芽/株                         \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"990.000",{"$nulls":5},""]
[]
["138","050102007067","大花萱草",null,"1、种类：大花萱草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、株高：20-25cm                        \n4、冠幅：15-20cm                        \n5、其他：满栽,7-8芽/株                          \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"371.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["139","050102007068","喷雪花",null,"1、种类：喷雪花\n2、单位面积株数：49株/m2\n3、株高：35-40cm                       \n4、冠幅：25-30cm                       \n5、其他：毛球栽植,修剪后高度                         \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"353.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["140","050102007069","金叶过路黄",null,"1、种类：金叶过路黄\n2、单位面积株数：81株/m2\n3、其他：满栽                          \n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"4127.000",{"$nulls":5},""]
[]
["141","050102007070","金边阔叶麦冬",null,"1、种类：金边阔叶麦冬\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、株高：15-20cm                      \n4、其他：满栽,7-8芽/株                         \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"411.000",{"$nulls":5},""]
[]
["142","050102007071","细叶麦冬",null,"1、种类：细叶麦冬\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、株高：15-20cm                        \n4、冠幅：25cm                          \n5、其他：满栽,7-8芽/株                          \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"115.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["143","050102007072","小兔子狼尾草",null,"1、种类：小兔子狼尾草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、株高：40-50cm                       \n4、冠幅：25-30cm                        \n5、其他：两年生苗,满栽                         \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"120.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["144","050102007073","翠芦莉",null,"1、种类：翠芦莉\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、株高：40-60cm                        \n4、冠幅：25-30cm                        \n5、其他：6-8芽/丛                      \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"45.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["145","050102007074","菖蒲",null,"1、种类：菖蒲\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、株高：40-60cm                        \n4、冠幅：25-30cm                        \n5、其他：6-8芽/丛                      \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"35.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["146","050102007075","千屈菜",null,"1、种类：千屈菜\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、株高：40-60cm                        \n4、冠幅：25-30cm                        \n5、其他：6-8芽/丛                       \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"45.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
[]
["147","050102003001","刚竹",null,"1、种类：刚竹\n2、株高：600-700cm                                               \n3、其他：枝径2-3cm,4枝/平方米                     \n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"1396.000",{"$nulls":5},""]
[]
["148","050102012003","草皮",null,"1、种类：沙培矮生百慕大草                                            2、其他：沙培矮生百慕大草,底层铺3cm粗砂                                  \n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"10106.000",{"$nulls":5},""]
[]
["149","050102007076","欧石竹",null,"1、种类：欧石竹\n2、单位面积株数：81株/m2，满载\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"570.000",{"$nulls":5},""]
[]
["150","050102007077","栽植色带",null,"1、种类：时令花卉\n2、单位面积株数：100丛/m2              \n3、其他：五季更换,多色搭配,每季节更换的品种,按业主指定要求采购\n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"12.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["151","050102012004","仿真假草毯",null,"1、种类：仿真假草毯                                            \n2、其他：用于电箱电井盖外罩面装饰     \n3、满足设计和业主单位要求","m2",null,"250.000",{"$nulls":5},""]
[]
["152","ZB050101001002","彩色木屑",null,"1、名称：彩色木屑                      \n2、其他：彩色木屑红色,用于花镜及其他场地冬季裸露地面增色,2层铺设,厚度约3cm,养护期内缺失既补                                  \n3、满足设计和业主单位要求","m2",null,"3000.000",{"$nulls":5},""]
[]
["153","050403001003","四角桩",null,"1、名称：四角桩                        \n2、满足设计和业主单位要求","株",null,"287.000",{"$nulls":5},""]
["154","050403001004","一字桩",null,"1、名称：一字桩                        \n2、满足设计和业主单位要求","株",null,"371.000",{"$nulls":5},""]
["155","WB050102022002","树木移栽",null,"1、名称：树木移栽                     \n 2、其他：图中现状植物均原位置保留，若与现场不符，则按图移栽。                 \n3、满足设计和业主单位要求","株",null,"20.000",{"$nulls":5},""]
[]
["156","WB050104001002","树木修剪",null,"1、名称：树木修剪                        \n2、满足设计和业主单位要求","株",null,"72.000",{"$nulls":5},""]
["157","011602001002","现状混凝土破除",null,"1、名称：现状混凝土破除                       \n 2、满足设计和业主单位要求","m3",null,"200.000",{"$nulls":5},""]
["158","050102007078","紫叶千鸟花",null,"1、种类：紫叶千鸟花\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"10.000",{"$nulls":5},""]
[]
["159","050102007079","紫杜鹃",null,"1、种类：紫杜鹃\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"9.000",{"$nulls":5},""]
[]
["160","050102007080","粉花廖",null,"1、种类：粉花廖\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"15.000",{"$nulls":5},""]
[]
["161","050102007081","金叶甘薯",null,"1、种类：金叶甘薯\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"14.000",{"$nulls":5},""]
[]
["162","050102007082","花叶玉簪",null,"1、种类：花叶玉簪\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"16.000",{"$nulls":5},""]
[]
["163","050102007083","香彩雀",null,"1、种类：香彩雀\n2、单位面积株数：64株/m2，紫红色品种\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"13.000",{"$nulls":5},""]
[]
["164","050102007084","橙色蓍草",null,"1、种类：橙色蓍草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"9.000",{"$nulls":5},""]
[]
["165","050102007085","矾根",null,"1、种类：矾根\n2、单位面积株数：64株/m2，多种颜色混合栽植\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"24.000",{"$nulls":5},""]
[]
["166","050102007086","紫叶酢浆草",null,"1、种类：紫叶酢浆草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"24.000",{"$nulls":5},""]
[]
["167","050102007087","佛甲草",null,"1、种类：佛甲草\n2、单位面积株数：100株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["168","050102007088","大花萱草",null,"1、种类：大花萱草\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"12.000",{"$nulls":5},""]
[]
["169","050102007089","千屈菜",null,"1、种类：千屈菜\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["170","050102007090","矮生美人蕉",null,"1、种类：矮生美人蕉\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"7.000",{"$nulls":5},""]
[]
["171","050102007091","火焰南天竹",null,"1、种类：火焰南天竹\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"9.000",{"$nulls":5},""]
[]
["172","050102007092","金边阔叶麦冬",null,"1、种类：金边阔叶麦冬\n2、单位面积株数：81株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"14.000",{"$nulls":5},""]
[]
["173","050102007093","金叶假连翘",null,"1、种类：金叶假连翘\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
["174","050102007094","绣线菊",null,"1、种类：绣线菊\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"6.000",{"$nulls":5},""]
[]
["175","050102007095","银叶蒿",null,"1、种类：银叶蒿\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
["176","050102007096","鸢尾",null,"1、种类：鸢尾\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"6.000",{"$nulls":5},""]
[]
["177","050102007097","花叶香桃木",null,"1、种类：花叶香桃木\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
["178","050102007098","花叶山菅兰",null,"1、种类：花叶山菅兰\n2、单位面积株数：81株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["179","050102007099","铃兰",null,"1、种类：铃兰\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"8.000",{"$nulls":5},""]
[]
["180","050102007100","直立迷迭香",null,"1、种类：直立迷迭香\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
["181","050102007101","火炬花",null,"1、种类：火炬花\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
["182","050102007102","紫娇花",null,"1、种类：紫娇花\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
["183","050102007103","欧石竹",null,"1、种类：欧石竹\n2、单位面积株数：100株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"6.000",{"$nulls":5},""]
[]
["184","050102007104","蓝羊茅",null,"1、种类：蓝羊茅\n2、单位面积株数：64株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"8.000",{"$nulls":5},""]
[]
["185","050102007105","翠芦莉",null,"1、种类：翠芦莉\n2、单位面积株数：36株/m2\n3、养护期：一年\n4、养护等级：一级","m2",null,"8.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},""]
[null,"003","弋江路侧分带+渠化岛行道树",{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},""]
["186","050101010003","整理场地",null,"1、回填土质要求：靶平靶细,清理碎石等垃圾,符合绿化种植用土要求","m2",null,"2300.000",{"$nulls":5},""]
["187","050101009002","种植土",null,"1、回填土质要求：(绿化用土50%,泥炭土20%,有机肥10%,珍珠岩10%,稻壳10%)","m3",null,"1000.000",{"$nulls":5},""]
["188","050101011003","绿化造型土",null,"1、回填厚度：满足设计要求\n2、找平找坡要求：用于绿化造型堆坡并满足设计要求","m3",null,"300.000",{"$nulls":5},""]
["189","050102001019","香樟",null,"1、种类：香樟\n2、胸径：15cm\n3、株高：550-600cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：220-250cm\n6、其他：全冠,树形整齐优美,弯曲度小于5度,保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"49.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["190","050102001020","法梧",null,"1、种类：法梧\n2、胸径：15cm\n3、株高：550-600cm\n4、冠幅：350-400cm\n5、枝下高：200-220cm\n6、其他：暂定工程量,按现场苗木实际长势考虑,做到规格统一,全冠,树形优美,保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"34.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
[]
["191","050102001021","榉树",null,"1、种类：榉树\n2、胸径：15cm\n3、株高：550-600cm\n4、冠幅：400-450cm\n5、枝下高：220-250cm\n6、其他：全冠,树形优美\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"4.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["192","050102001022","大桂花",null,"1、种类：大桂花\n2、胸径：10cm\n3、株高：350-400cm\n4、冠幅：250-300cm\n5、枝下高：80-100cm\n6、其他：全冠,树形优美\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"8.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["193","050102002039","亮晶女贞桩",null,"1、种类：亮晶女贞桩\n2、地径：8cm\n3、株高：200-250cm\n4、冠幅：180-200cm\n5、其他：造型优美,7托以上(可多枝组栽)\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["194","050102002040","二乔玉兰",null,"1、种类：二乔玉兰\n2、地径：10cm\n3、株高：350-400cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：150-180cm\n6、其他：全冠,树形优美,保留三级分枝\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"20.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["195","050102002041","黄金槐",null,"1、种类：黄金槐\n2、地径：8cm\n3、株高：300-350cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：100-120cm\n6、其他：树形优美,全冠,枝叶健壮\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"2.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["196","050102002042","红枫",null,"1、种类：红枫\n2、地径：10cm\n3、株高：350-400cm\n4、冠幅：200-250cm\n5、枝下高：100-120cm\n6、其他：树形优美,全冠,枝叶健壮\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"1.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["197","050102002043","月季树(树桩月季)",null,"1、种类：月季树(树桩月季)\n2、地径：6cm\n3、株高：150-180cm\n4、冠幅：120-150cm\n5、枝下高：120-130cm\n6、其他：枝叶饱满,主干挺直,无病虫害,树形整齐不偏冠,且满足业主要求\n7、养护期：一年\n8、养护等级：一级","株",null,"32.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["198","050102002044","红花檵木球",null,"1、种类：红花檵木球\n2、株高：150-180cm\n3、冠幅：120-150cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"12.000",{"$nulls":5},""]
[]
["199","050102002045","海桐球",null,"1、种类：海桐球\n2、株高：150cm\n3、冠幅：150cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"32.000",{"$nulls":5},""]
[]
["200","050102002046","龟甲冬青球",null,"1、种类：龟甲冬青球\n2、株高：120-130cm\n3、冠幅：120cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"14.000",{"$nulls":5},""]
[]
["201","050102002047","水果兰球",null,"1、种类：水果兰球\n2、株高：120-130cm\n3、冠幅：120cm\n4、其他：修剪成球形\n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","株",null,"18.000",{"$nulls":5},""]
[]
["202","050102007106","春鹃",null,"1、种类：春鹃\n2、单位面积株数：49株/m2\n3、株高：30-35cm                       \n 4、冠幅：15-20cm                        \n5、其他：2年生苗,倒苗栽植,修剪后高度                      \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"520.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["203","050102007107","亮晶女贞",null,"1、种类：亮晶女贞\n2、单位面积株数：49株/m2\n3、株高：30-35cm                        \n4、冠幅：15-20cm                        \n5、其他：2年生苗,倒苗栽植,修剪后高度                       \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"678.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["204","050102007108","金森女贞",null,"1、种类：金森女贞\n2、单位面积株数：49株/m2\n3、株高：30-35cm                        \n4、冠幅：15-20cm                        \n5、其他：2年生苗,倒苗栽植,修剪后高度                      \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"405.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["205","050102007109","细叶萼距花",null,"1、种类：细叶萼距花\n2、单位面积株数：49株/m2\n3、株高：30-35cm                        \n4、冠幅：15-20cm                        \n5、其他：2年生苗,倒苗栽植,修剪后高度                      \n6、养护期：一年\n7、养护等级：一级","m2",null,"146.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["206","050102007110","彩叶草",null,"1、种类：彩叶草\n2、单位面积株数：81丛/m2\n3、株高：15-20cm                                               \n4、其他：满栽,7-8芽/株                      \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"3.000",{"$nulls":5},""]
[]
["207","050102007111","金边玉簪",null,"1、种类：金边玉簪\n2、单位面积株数：64丛/m2\n3、株高：15-20cm                                               \n4、其他：满栽,7-8芽/株                     \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"84.000",{"$nulls":5},""]
[]
["208","050102007112","矮生麦冬",null,"1、种类：矮生麦冬\n2、单位面积株数：64丛/m2\n3、株高：5-10cm                                               \n4、其他：满栽,7-8芽/株                      \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"5.000",{"$nulls":5},""]
[]
["209","050102007113","金边麦冬",null,"1、种类：金边麦冬\n2、单位面积株数：64丛/m2\n3、株高：10-15cm                                               \n4、其他：满栽,7-8芽/株                      \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"94.000",{"$nulls":5},""]
[]
["210","050102007114","佛甲草",null,"1、种类：佛甲草\n2、单位面积株数：64丛/m2\n3、株高：3-5cm                                               \n4、其他：满栽                          \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"6.000",{"$nulls":5},""]
[]
["211","050102007115","醉鱼草",null,"1、种类：醉鱼草\n2、单位面积株数：36丛/m2\n3、株高：10-15cm                                              \n 4、其他：满栽,7-8芽/株                     \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"43.000",{"$nulls":5},""]
[]
[]
["212","050102007116","矾根",null,"1、种类：矾根\n2、单位面积株数：64丛/m2，多种颜色混合栽植\n3、株高：10-15cm                                               \n4、其他：满栽                          \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"25.000",{"$nulls":5},""]
[]
["213","050102007117","金叶过路黄",null,"1、种类：金叶过路黄\n2、单位面积株数：81丛/m2\n3、株高：3-5cm                                              \n4、其他：满栽                         \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"42.000",{"$nulls":5},""]
[]
["214","050102007118","欧石竹",null,"1、种类：地被石竹\n2、单位面积株数：81丛/m2\n3、株高：5-10cm                                              \n4、其他：满栽                          \n5、养护期：一年\n6、养护等级：一级","m2",null,"26.000",{"$nulls":5},""]
[]
["215","050102007119","佛甲草",null,"1、种类：佛甲草\n2、单位面积株数：81丛/m2                                               3、其他：满栽                          \n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"104.000",{"$nulls":5},""]
[]
["216","050102012005","草坪",null,"1、种类：矮生百慕大草皮卷                                             2、规格：30*30件装                     \n3、其他：补播一年生黑麦草                         \n4、养护期：一年\n5、养护等级：一级","m2",null,"223.000",{"$nulls":5},""]
[]
["217","050403001005","四角桩",null,"1、名称：四角桩                        \n2、其他：杉木桩,用于乔木支撑                  \n3、满足设计和业主单位要求","株",null,"87.000",{"$nulls":5},""]
[]
["218","050403001006","一字撑",null,"1、名称：一字撑                        \n2、其他：杉木桩,用于亚乔木支撑                  \n3、满足设计和业主单位要求","株",null,"64.000",{"$nulls":5},""]
[]
["219","ZB050101001003","彩色木屑",null,"1、名称：彩色木屑                      \n2、其他：彩色木屑红色,用于花镜及其他场地冬季裸露地面增色,2层铺设,厚度约3cm,养护期内缺失既补                                  \n3、满足设计和业主单位要求","m2",null,"500.000",{"$nulls":5},""]
[]
["220","040204004001","花岗岩侧石",null,"1、名称：花岗岩侧石，含垫层护邦                      \n2、其他：用于赭山路旧渠化岛拆除新建                              3、满足设计和业主单位要求","m",null,"35.000",{"$nulls":5},""]
[]
[null,null,"分部小计",{"$nulls":4},"",{"$nulls":5},""]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":3},"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"3 附录F 措施项目清单计价表","index":2,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录F 措施项目清单与计价表"]
["工程名称：轨道交通沿线绿化增补工程-绿化",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基础","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","YC-01",null,"夜间施工增加费",null,null,"0.500"]
["2","YC-02",null,"二次搬运费",null,null,"0.800"]
["3","YC-03",null,"冬雨季施工增加费",null,null,"1.000"]
["4","YC-04",null,"已完工程及设备保护费",null,null,"0.200"]
["5","YC-05",null,"工程定位复测费",null,null,"0.600"]
["6","YC-06",null,"临时保护设施费",null,null,"0.200"]
["7","YC-07",null,"反季节栽植措施费",null,null,"0.300"]
["8","YC-08",null,"赶工措施费",null,null,"2.000"]
{"$rows_empty":30}
["合   计",{"$nulls":7},"32515.95"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"4 附录G 不可竞争项目清单与计价表","index":3,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[1,7,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,6,2,7],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,6,3,7],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,6,40,7],[41,0,41,7],[43,2,43,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录G 不可竞争项目清单与计价表"]
["工程名称：轨道交通沿线绿化增补工程-绿化",{"$nulls":3},"标段：",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目编码",null,"项目名称",null,"计算基数","费率（%）",null,"金额（元）"]
["1","YF-01",null,"环境保护费",null,null,"1.750"]
["2","YF-02",null,"文明施工费",null,null,"3.050"]
["3","YF-03",null,"安全施工费",null,null,"2.160"]
["4","YF-04",null,"临时设施费",null,null,"3.200"]
["5","YF-05",null,"环境保护税",null,null,"",null,""]
{"$rows_empty":33}
["合   计",{"$nulls":7},"58993.22"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"5 H.1 其他项目清单与计价汇总表","index":4,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[4,1,4,3],[4,4,4,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[7,1,7,3],[7,4,7,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[9,1,9,3],[9,4,9,5],[10,1,10,3],[10,4,10,5],[11,1,11,3],[11,4,11,5],[12,1,12,3],[12,4,12,5],[13,1,13,3],[13,4,13,5],[14,1,14,3],[14,4,14,5],[15,1,15,3],[15,4,15,5],[16,1,16,3],[16,4,16,5],[17,1,17,3],[17,4,17,5],[18,1,18,3],[18,4,18,5],[19,1,19,3],[19,4,19,5],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,1,21,3],[21,4,21,5],[22,1,22,3],[22,4,22,5],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[24,1,24,3],[24,4,24,5],[25,1,25,3],[25,4,25,5],[26,1,26,3],[26,4,26,5],[27,1,27,3],[27,4,27,5],[28,1,28,3],[28,4,28,5],[29,1,29,3],[29,4,29,5],[30,1,30,3],[30,4,30,5],[31,1,31,3],[31,4,31,5],[32,1,32,3],[32,4,32,5],[33,1,33,3],[33,4,33,5],[34,1,34,3],[34,4,34,5],[35,1,35,3],[35,4,35,5],[36,1,36,3],[36,4,36,5],[37,1,37,3],[37,4,37,5],[38,1,38,3],[38,4,38,5],[39,1,39,3],[39,4,39,5],[40,1,40,3],[40,4,40,5],[41,0,41,3],[41,4,41,5],[43,2,43,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.1 其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称：轨道交通沿线绿化增补工程-绿化",null,null,"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,null,"金额(元)"]
["1","暂列金额",null,null,"217677.77"]
["2","专业工程暂估价",null,null,""]
["3","计日工",null,null,""]
["4","总承包服务费",null,null,""]
{"$rows_empty":34}
["合  计",{"$nulls":3},"217677.77"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]

{"sheet":"6 H.2 暂列金额明细表","index":5,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[41,0,41,4],[41,5,41,6],[43,2,43,7],[44,0,44,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["H.2 暂列金额明细表"]
["工程名称：轨道交通沿线绿化增补工程-绿化",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"计量单位",null,"暂定金额(元)",null,"备注"]
["1","暂列金额",{"$nulls":3},"212822.92"]
["2","防疫成本费",{"$nulls":3},"4854.85"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":4},"217677.77"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]
["说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。"]

{"sheet":"7 附录I 税金计价表","index":6,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,8],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[3,5,3,6],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,5,4,6],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,6],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,6],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,4],[18,5,18,6],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,5,20,6],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[21,5,21,6],[22,1,22,2],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[24,1,24,2],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[25,1,25,2],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,2],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[27,1,27,2],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,1,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[32,1,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[33,1,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[34,1,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[35,1,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[40,0,40,7],[42,2,42,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附录I 税金计价表"]
["工程名称：轨道交通沿线绿化增补工程-绿化",{"$nulls":3},"标段：",null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称",null,"计算基础",null,"计算基数",null,"费率(％)","金额(元)"]
["1","增值税",null,"分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费",{"$nulls":3},"9.000"]
{"$rows_empty":36}
["合  计",{"$nulls":7},"295944.75"]
[]
[null,null,"测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】"]