{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Page 1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Page 1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,3,0],[1,1,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,5],[1,6,3,6],[1,7,1,8],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,1,4,2],[4,4,4,5],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,1,6,2],[6,4,6,5],[7,1,7,2],[7,4,7,5],[8,1,8,2],[8,4,8,5],[9,1,9,2],[9,4,9,5],[10,1,10,2],[10,4,10,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[13,1,13,2],[13,4,13,5],[14,1,14,2],[14,4,14,5],[15,1,15,2],[15,4,15,5],[16,1,16,2],[16,4,16,5],[17,1,17,2],[17,4,17,5],[18,1,18,2],[18,4,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年园林专项-天门山路、北京中路、弋江北路等路段人行道树池加固工程（三次）工程量清单报价表"]
["序号","项目名称",null,"项目特征描述","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[]
[1,"挖土方",null,"1、人工挖土方","m3",null,46.7]
[2,"水泥仿木树桩石围栏",null,"1、Φ100mm水泥仿木桩石（详见图纸）\n2、100mm厚C20混凝土基础","m",null,4669.56]
[3,"平面块料拆除",null,"1、拆除原铺装面层","m2",null,96]
[4,"拆除原基础",null,"1、拆除原混凝土垫层和碎石垫层","m2",null,96]
[5,"挖沟槽土方",null,"1、挖沟槽土方","m3",null,17.28]
[6,"原土打夯",null,"1、素土夯实","m2",null,132.48]
[7,"碎石",null,"1、厚度：15cm","m2",null,132.48]
[8,"混凝土垫层",null,"1、材料品种：C20\n2、厚度：10cm","m3",null,13.25]
[9,"砖砌体",null,"370标准砖砌体","m3",null,38.4]
[10,"压顶",null,"1、100厚素混凝土压顶","m3",null,7.1]
[11,"石材零星项目",null,"1、600*400*50芝麻黑光面树池压顶","m2",null,76.8]
[12,"石材墙面",null,"1、400*400*20芝麻灰光面 \n2、上部抽缝15*5","m2",null,76.8]
[13,"余方弃置",null,"1、余方弃置","m3",null,46.08]
[14,"大型机械设备进出场",null,"1、大型机械进出场","项",null,1]
[null,"合计"]