{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,4],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[2,8,4,8],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[5,2,5,3],[25,2,25,3],[26,2,26,8],[27,0,38,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["工程名称：2023年园林专项工程—峨山路后侧绿地地被更新项目",{"$nulls":4},"","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）",null,"备注"]
[{"$nulls":6},"全费用               综合单价","合价"]
[]
[null,"1","北侧绿地",null,"",""]
["1","050101010001","整理绿化用地","1、回填土质要求：绿化种植土翻耕，搂平耙细，清除砾石、杂草等杂物\n2、找平找坡要求：平整度和坡度符合设计要求，兼顾周边环境\n3、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",28816.5,null,null,""]
["2","050101010002","土壤改良","1、洒稻壳:1kg/m2\n2、洒有机肥:100g/m2\n3、洒地虫杀净:5g/m2\n4、喷洒丁草胺:500m2/瓶\n5、其他：未尽事宜详见设计图纸","m2",28816.5,null,null,""]
["3","WB050102018001","栽植色带","1、种类: 夏鹃\n2、株高或蓬径:毛球，高35cm,冠35cm\n3、单位面积株数:36株/平方\n4、养护期:一年，一级养护\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",1339.3,null,null,""]
["4","WB050102018002","栽植色带","1、种类: 金丝桃\n2、株高或蓬径:高35cm,冠25cm\n3、单位面积株数:49株/平方\n4、养护期:一年，一级养护\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",825.9,null,null,""]
["5","WB050102018003","栽植麦冬","1、种类: 麦冬\n2、单位面积株数:64株/m2，每丛10芽以上\n3、养护期:一年，一级养护\n4、苗木甲供\n5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",4878.4,null,null,""]
["6","050102007001","栽植大花萱草","1、苗木、花卉种类:大花萱草\n2、单位面积株数:64株/m2\n3、高20-25cm，冠15-20cm\n4、养护期:一年，一级养护\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",3281.8,null,null,""]
["7","050102007002","栽植柳叶马鞭草","1、苗木、花卉种类:柳叶马鞭草\n2、单位面积株数:64株/m2\n3、高80-100cm\n4、养护期:一年，一级养护\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",1008.6,null,null,""]
["8","050102007003","栽植大滨菊","1、苗木、花卉种类:大滨菊\n2、单位面积株数:64株/m2\n3、高25-30cm\n4、养护期:一年，一级养护\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",1532.8,null,null,""]
["9","WB050102018004","栽植红花酢浆草、细叶麦冬混播","1、种类: 红花酢浆草、细叶麦冬混播\n2、单位面积株数:64株/m2，每丛10芽以上，20根每丛\n3、养护期:一年，一级养护\n4、苗木甲供\n5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",1148.7,null,null,""]
["10","WB050102018005","栽植金边阔叶麦冬","1、种类: 金边阔叶麦冬\n2、单位面积株数:64株/m2，每丛10芽以上\n3、养护期:一年，一级养护\n4、苗木甲供\n5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",931.7,null,null,""]
["11","WB050102018006","栽植葱兰","1、种类: 葱兰\n2、株高或蓬径:高15-25cm\n3、单位面积株数:64株/m2\n4、养护期:一年，一级养护\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",2822.3,null,null,""]
["12","050102007004","栽植常春藤","1、苗木、花卉种类：常春藤\n2、株高或蓬径：藤长25-35cm\n3、单位面积株数：64株/m2\n4、养护期：一级养护，养护期一年\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",3974.3,null,null,""]
["13","050102007005","栽植花叶长春蔓","1、苗木、花卉种类：花叶长春蔓\n2、株高或蓬径：长25cm\n3、单位面积株数：64株/m2\n4、养护期：一级养护，养护期一年\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",2613.4,null,null,""]
["14","WB050102018007","栽植花叶络石","1、种类: 花叶络石\n2、株高或蓬径:冠20cm\n3、单位面积株数:64株/m2\n4、养护期:一年，一级养护\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",756.6,null,null,""]
["15","050102012001","草坪","1、草皮种类:   满铺百慕大\n2、铺种方式:见图\n3、.养护期:一年，一级养护\n4、苗木甲供\n5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",2794.2,null,null,""]
["16","050102007006","栽植鸢尾","1、苗木、花卉种类：鸢尾\n2、规格：冠25cm\n3、单位面积株数：49株/m2\n4、养护期：一级养护，养护期一年\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",392.7,null,null,""]
["17","WB050102020001","栽植黄菖蒲","1、苗木、花卉种类：黄菖蒲\n2、规格：每丛5芽以上\n3、单位面积株数：49株/m2\n4、养护期：一级养护，养护期一年\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",114.5,null,null,""]
["18","WB050102020002","栽植再力花","1、苗木、花卉种类：再力花\n2、规格：3根/丛\n3、单位面积株数：9株/m2\n4、养护期：一级养护，养护期一年\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",141,null,null,""]
["19","050102007007","栽植矮生美人蕉","1、苗木、花卉种类：矮生美人蕉\n2、规格：高30-40cm\n3、单位面积株数：25株/m2\n4、养护期：一级养护，养护期一年\n5、苗木甲供\n6、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求","m2",260.3,null,null,""]
[null,null,"分部小计",null,"","",null,null,""]
[]
["注：\n   1、清单工程量为暂定工程量，按实结算，招标人有权对工程量进行增减，投标人不得有异议，投标人自行考虑和承担由此造成的不平衡报价风险。\n   2、本项目报价采用全费用综合单价，投标人报价须包含但不限于人工费、材料费、机械费、工程设备费、相关部门及周边关系协调费、管理费、利润、措施费、规费、税金（9%）、风险等费用。工程检测费、试验费（含常规、非常规试验费）、大型机械进出场费、二次搬运费、反季节栽植措施费、临时保护设施费、安全文明措施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、赶工费、周边管线和周边设施及成品保护等一切措施费用，已包含在措施费中，不再另计。单价固定不变，不因市场价格波动及其他原因做任何调整。"]